## Esercizio calcolo incertezza

### Fila A

Un recipiente cubico di volume fisso contiene n=2,5 moli di un gas perfetto (costante dei gas perfetti R=8,314 Jmol K), noti:

- La pressione interna al recipiente, pari a p=0.720± 0.012  MPa (misura espressa con un livello di confidenza al 95% nell’ipotesi di distribuzione gaussiana);

- Il lato interno del recipiente cubico, pari a l=205,4 mm, misurato con un calibro decimale;

- Il numero di moli e la costante dei gas perfetti si considerano privi di incertezze.

Attraverso l’equazione di stato dei gas perfetti pV=nRT, dove il volume è esprimibile come V=l3, dare una stima della temperatura T del gas con unità di misura del sistema internazionale e l’incertezza espressa come incertezza tipo.

p=7.2 ∙105 Pa

up=0.012∙1061.96=6122 Pa

l=0.2054 m

ul=0.123=0.0288∙10-3 m

T=pVnR=pl3nR=7.20∙105 ∙0.008662.5 ∙8.314=300 k

∂T∂p=l3nR=0.008662.5 ∙8.314=4.17∙10-4

∂T∂l=pl2nR=3∙7.2∙106 ∙0.04222.5 ∙8.314=4384.3

uT=∂T∂p∙up2+∂T∂l∙ul2=6.517+1.594=2.555 k

T=300.2±2.6 k

### Fila B

Un recipiente cubico di volume variabile contiene n=2,5 moli di un gas perfetto (costante dei gas perfetti R=8,314 Jmol K), noti:

- La pressione interna al recipiente, pari a p=0.83± 0.018  MPa (misura espressa con un livello di confidenza al 95% nell’ipotesi di distribuzione gaussina);

- La temperatura t=50° C, misurata con un termistore di incertezza a=±0.3+0.005*t (NOTA: in questo caso l’incertezza dipende dal valore di temperatura letto, in ° C);

- Il numero di moli e la costante dei gas perfetti si considerano privi di incertezze.

Attraverso l’equazione di stato dei gas perfetti pV=nRT (dove T è la temperatura t convertita in kelvin), dare una stima del volume V occupato dal gas, con unità di misura del sistema internazionale e l’incertezza espressa come incertezza tipo.

p=8.3∙105 Pa

up=0.018∙1061.96=9183.7 Pa

T=323 k=

uT=0.3+0.005∙50°=0.55°

V=nRTp=2.5∙8.314∙3238.3∙105=0.0080886 m3

∂V∂T=nRp=2.5∙8.3148.3∙105=2.504∙10-5

∂V∂p=-nRTp2=2.5∙8.314∙3238.3∙1052=9.74∙10-9

uV=∂V∂p∙up2+∂V∂T∙uT2=8∙10-9+4.11∙10-14=9.055 ∙ 10-5 m3

V=8.0886±0.0091∙10-3 m3

## Esercizi estensimetria

### Fila A

- Si consideri una trave incastrata di altezza h=5mm e larghezza b=20mm in alluminio (E = 70000 MPa,  = 0,33), di cui si voglia misurare il carico assiale applicato come in figura.

N

- Posizionare gli estensimetri sulla trave utilizzando una configurazione a ponte intero, indicando la rispettiva posizione sul circuito a ponte di Wheatstone.

- Determinare la forza N sapendo che:

  - la tensione di alimentazione Val del ponte è pari a 5 V;

  - la sensibilità k degli estensimetri è pari a 2;

  - la centralina introduce un guadagno pari a 100:

  - la lettura dello sbilanciamento del ponte ΔVletta  a valle della centralina è pari a 135 mV;

R4

R1

R3

R2

N

Vletta=G∙Vo4∆R1R1-∆R2R2+∆R3R3-∆R4R4

∆R1R1=

∆R3R3=kε                   ∆R2R2=∆R4R4=-kνε

Vletta=G∙Vo4kε--kνε+kε--kνε= G∙Vo4∙2kε(1+ν)

ε=2VlettaGV0k1+ν=0.2701330=203 μmm                 F=ε∙E∙A=141200 N

### Fila B

- Si consideri una trave incastrata di altezza h=5mm e larghezza b=20mm in acciaio (E = 210000 MPa,  = 0,33), di cui si voglia misurare il momento flettente applicato come in figura.

Mf

- Posizionare gli estensimetri sulla trave utilizzando una configurazione a mezzo ponte, indicando la rispettiva posizione sul circuito a ponte di Wheatstone.

- Determinare la forza N sapendo che:

  - la tensione di alimentazione Val del ponte è pari a 2.5 V;

  - la sensibilità k degli estensimetri è pari a 2;

  - la centralina introduce un guadagno pari a 100:

  - la lettura dello sbilanciamento del ponte ΔVletta  a valle della centralina è pari a 98 mV;

R1

R2

Vletta=G∙Vo4∆R1R1-∆R2R2+∆R3R3-∆R4R4

∆R1R1=kε                   ∆R2R2=-kε

Vletta=G∙Vo4kε--kε= G∙Vo4∙2kε

ε=2VlettaGV0k=0.1961000=392 μmm                 Mf=ε∙E∙Wf=ε∙E∙b∙h26=6.86 Nm